## E4-6_P2
Spectrum Name: | [6 empty] | Channel | Energy | Counts | Centroide | Alfas
Description: | [6 empty] | 0 | 354.09 | 0 | 692 | 5144.3
Student ID: | [6 empty] | 1 | 360.989 | 0 | 715 | 5156.59
Detector Used: | [6 empty] | 2 | 367.888 | 0 | 742 | 5442.8
Comments: | [6 empty] | 3 | 374.787 | 0 | 762 | 5885.56
Acquisition Mode: | PHA Direct In | [5 empty] | 4 | 381.686 | 0 | 786 | 5762.64
High Voltage: | 0 | [5 empty] | 5 | 388.585 | 0 | 806 | 5804.77
Conversion Gain: | 1024 | [5 empty] | 6 | 395.484 | 0
Coarse Gain: | 1 | [5 empty] | 7 | 402.383 | 0
Fine Gain: | 1 | [5 empty] | 8 | 409.282 | 0
Upper Discriminator: | 1048 | [5 empty] | 9 | 416.181 | 0
Lower Discriminator: | 103 | [5 empty] | 10 | 423.08 | 0
Calibration Coefficients:Elapsed Real Time: | 1373.15 | [5 empty] | 11 | 429.979 | 0
Elapsed Live Time: | 1372.63 | [5 empty] | 12 | 436.878 | 0
Start Time: | abril 18, 2023, 01:19:35 | [5 empty] | 13 | 443.777 | 0
End Time: | abril 18, 2023, 01:42:29 | [5 empty] | 14 | 450.676 | 0
ROIs: | [6 empty] | 15 | 457.575 | 0
ROI: | Low | High | Gross | Net | FWHM | Centroid | 16 | 464.474 | 0
[7 empty] | 17 | 471.373 | 0
[7 empty] | 18 | 478.272 | 0
Channel Data: | [6 empty] | 19 | 485.171 | 0
Channel | Energy | Counts |  |  |  |  | 20 | 492.07 | 0
0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 498.969 | 0
1 |  | 0 |  |  |  |  | 22 | 505.868 | 0
2 |  | 0 |  |  |  |  | 23 | 512.767 | 0
3 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 519.666 | 0
4 |  | 0 |  |  |  |  | 25 | 526.565 | 0
5 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | 533.464 | 0
6 |  | 0 |  |  |  |  | 27 | 540.363 | 0
7 |  | 0 |  |  |  |  | 28 | 547.262 | 0
8 |  | 0 |  |  |  |  | 29 | 554.161 | 0
9 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 561.06 | 0
10 |  | 0 |  |  |  |  | 31 | 567.959 | 0
11 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 574.858 | 0
12 |  | 0 |  |  |  |  | 33 | 581.757 | 0
13 |  | 0 |  |  |  |  | 34 | 588.656 | 0
14 |  | 0 |  |  |  |  | 35 | 595.555 | 0
15 |  | 0 |  |  |  |  | 36 | 602.454 | 0
16 |  | 0 |  |  |  |  | 37 | 609.353 | 0
17 |  | 0 |  |  |  |  | 38 | 616.252 | 0
18 |  | 0 |  |  |  |  | 39 | 623.151 | 0
19 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 630.05 | 0
20 |  | 0 |  |  |  |  | 41 | 636.949 | 0
21 |  | 0 |  |  |  |  | 42 | 643.848 | 0
22 |  | 0 |  |  |  |  | 43 | 650.747 | 0
23 |  | 0 |  |  |  |  | 44 | 657.646 | 0
24 |  | 0 |  |  |  |  | 45 | 664.545 | 0
25 |  | 0 |  |  |  |  | 46 | 671.444 | 0
26 |  | 0 |  |  |  |  | 47 | 678.343 | 0
27 |  | 0 |  |  |  |  | 48 | 685.242 | 0
28 |  | 0 |  |  |  |  | 49 | 692.141 | 0
29 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 699.04 | 0
30 |  | 0 |  |  |  |  | 51 | 705.939 | 0
31 |  | 0 |  |  |  |  | 52 | 712.838 | 0
32 |  | 0 |  |  |  |  | 53 | 719.737 | 0
33 |  | 0 |  |  |  |  | 54 | 726.636 | 0
34 |  | 0 |  |  |  |  | 55 | 733.535 | 0
35 |  | 0 |  |  |  |  | 56 | 740.434 | 0
36 |  | 0 |  |  |  |  | 57 | 747.333 | 0
37 |  | 0 |  |  |  |  | 58 | 754.232 | 0
38 |  | 0 |  |  |  |  | 59 | 761.131 | 0
39 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | 768.03 | 0
40 |  | 0 |  |  |  |  | 61 | 774.929 | 0
41 |  | 0 |  |  |  |  | 62 | 781.828 | 0
42 |  | 0 |  |  |  |  | 63 | 788.727 | 0
43 |  | 0 |  |  |  |  | 64 | 795.626 | 0
44 |  | 0 |  |  |  |  | 65 | 802.525 | 0
45 |  | 0 |  |  |  |  | 66 | 809.424 | 0
46 |  | 0 |  |  |  |  | 67 | 816.323 | 0
47 |  | 0 |  |  |  |  | 68 | 823.222 | 0
48 |  | 0 |  |  |  |  | 69 | 830.121 | 0
49 |  | 0 |  |  |  |  | 70 | 837.02 | 0
50 |  | 0 |  |  |  |  | 71 | 843.919 | 0
51 |  | 0 |  |  |  |  | 72 | 850.818 | 0
52 |  | 0 |  |  |  |  | 73 | 857.717 | 0
53 |  | 0 |  |  |  |  | 74 | 864.616 | 0
54 |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 871.515 | 0
55 |  | 0 |  |  |  |  | 76 | 878.414 | 0
56 |  | 0 |  |  |  |  | 77 | 885.313 | 0
57 |  | 0 |  |  |  |  | 78 | 892.212 | 0
58 |  | 0 |  |  |  |  | 79 | 899.111 | 0
59 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | 906.01 | 0
60 |  | 0 |  |  |  |  | 81 | 912.909 | 0
61 |  | 0 |  |  |  |  | 82 | 919.808 | 0
62 |  | 0 |  |  |  |  | 83 | 926.707 | 0
63 |  | 0 |  |  |  |  | 84 | 933.606 | 0
64 |  | 0 |  |  |  |  | 85 | 940.505 | 0
65 |  | 0 |  |  |  |  | 86 | 947.404 | 0
66 |  | 0 |  |  |  |  | 87 | 954.303 | 0
67 |  | 0 |  |  |  |  | 88 | 961.202 | 0
68 |  | 0 |  |  |  |  | 89 | 968.101 | 0
69 |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 975 | 0
70 |  | 0 |  |  |  |  | 91 | 981.899 | 0
71 |  | 0 |  |  |  |  | 92 | 988.798 | 0
72 |  | 0 |  |  |  |  | 93 | 995.697 | 0
73 |  | 0 |  |  |  |  | 94 | 1002.596 | 0
74 |  | 0 |  |  |  |  | 95 | 1009.495 | 0
75 |  | 0 |  |  |  |  | 96 | 1016.394 | 0
76 |  | 0 |  |  |  |  | 97 | 1023.293 | 0
77 |  | 0 |  |  |  |  | 98 | 1030.192 | 0
78 |  | 0 |  |  |  |  | 99 | 1037.091 | 0
79 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 1043.99 | 0
80 |  | 0 |  |  |  |  | 101 | 1050.889 | 0
81 |  | 0 |  |  |  |  | 102 | 1057.788 | 0
82 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | 1064.687 | 0
83 |  | 0 |  |  |  |  | 104 | 1071.586 | 0
84 |  | 0 |  |  |  |  | 105 | 1078.485 | 0
85 |  | 0 |  |  |  |  | 106 | 1085.384 | 0
86 |  | 0 |  |  |  |  | 107 | 1092.283 | 0
87 |  | 0 |  |  |  |  | 108 | 1099.182 | 0
88 |  | 0 |  |  |  |  | 109 | 1106.081 | 1
89 |  | 0 |  |  |  |  | 110 | 1112.98 | 0
90 |  | 0 |  |  |  |  | 111 | 1119.879 | 0
91 |  | 0 |  |  |  |  | 112 | 1126.778 | 1
92 |  | 0 |  |  |  |  | 113 | 1133.677 | 0
93 |  | 0 |  |  |  |  | 114 | 1140.576 | 0
94 |  | 0 |  |  |  |  | 115 | 1147.475 | 1
95 |  | 0 |  |  |  |  | 116 | 1154.374 | 0
96 |  | 0 |  |  |  |  | 117 | 1161.273 | 0
97 |  | 0 |  |  |  |  | 118 | 1168.172 | 0
98 |  | 0 |  |  |  |  | 119 | 1175.071 | 0
99 |  | 0 |  |  |  |  | 120 | 1181.97 | 0
100 |  | 0 |  |  |  |  | 121 | 1188.869 | 0
101 |  | 0 |  |  |  |  | 122 | 1195.768 | 0
102 |  | 0 |  |  |  |  | 123 | 1202.667 | 0
103 |  | 0 |  |  |  |  | 124 | 1209.566 | 0
104 |  | 0 |  |  |  |  | 125 | 1216.465 | 0
105 |  | 0 |  |  |  |  | 126 | 1223.364 | 0
106 |  | 0 |  |  |  |  | 127 | 1230.263 | 0
107 |  | 0 |  |  |  |  | 128 | 1237.162 | 0
108 |  | 0 |  |  |  |  | 129 | 1244.061 | 0
109 |  | 1 |  |  |  |  | 130 | 1250.96 | 0
110 |  | 0 |  |  |  |  | 131 | 1257.859 | 0
111 |  | 0 |  |  |  |  | 132 | 1264.758 | 0
112 |  | 1 |  |  |  |  | 133 | 1271.657 | 0
113 |  | 0 |  |  |  |  | 134 | 1278.556 | 0
114 |  | 0 |  |  |  |  | 135 | 1285.455 | 0
115 |  | 1 |  |  |  |  | 136 | 1292.354 | 0
116 |  | 0 |  |  |  |  | 137 | 1299.253 | 0
117 |  | 0 |  |  |  |  | 138 | 1306.152 | 1
118 |  | 0 |  |  |  |  | 139 | 1313.051 | 0
119 |  | 0 |  |  |  |  | 140 | 1319.95 | 0
120 |  | 0 |  |  |  |  | 141 | 1326.849 | 0
121 |  | 0 |  |  |  |  | 142 | 1333.748 | 0
122 |  | 0 |  |  |  |  | 143 | 1340.647 | 0
123 |  | 0 |  |  |  |  | 144 | 1347.546 | 0
124 |  | 0 |  |  |  |  | 145 | 1354.445 | 0
125 |  | 0 |  |  |  |  | 146 | 1361.344 | 0
126 |  | 0 |  |  |  |  | 147 | 1368.243 | 0
127 |  | 0 |  |  |  |  | 148 | 1375.142 | 0
128 |  | 0 |  |  |  |  | 149 | 1382.041 | 1
129 |  | 0 |  |  |  |  | 150 | 1388.94 | 0
130 |  | 0 |  |  |  |  | 151 | 1395.839 | 0
131 |  | 0 |  |  |  |  | 152 | 1402.738 | 0
132 |  | 0 |  |  |  |  | 153 | 1409.637 | 0
133 |  | 0 |  |  |  |  | 154 | 1416.536 | 0
134 |  | 0 |  |  |  |  | 155 | 1423.435 | 0
135 |  | 0 |  |  |  |  | 156 | 1430.334 | 1
136 |  | 0 |  |  |  |  | 157 | 1437.233 | 0
137 |  | 0 |  |  |  |  | 158 | 1444.132 | 0
138 |  | 1 |  |  |  |  | 159 | 1451.031 | 0
139 |  | 0 |  |  |  |  | 160 | 1457.93 | 0
140 |  | 0 |  |  |  |  | 161 | 1464.829 | 0
141 |  | 0 |  |  |  |  | 162 | 1471.728 | 0
142 |  | 0 |  |  |  |  | 163 | 1478.627 | 0
143 |  | 0 |  |  |  |  | 164 | 1485.526 | 0
144 |  | 0 |  |  |  |  | 165 | 1492.425 | 0
145 |  | 0 |  |  |  |  | 166 | 1499.324 | 0
146 |  | 0 |  |  |  |  | 167 | 1506.223 | 0
147 |  | 0 |  |  |  |  | 168 | 1513.122 | 0
148 |  | 0 |  |  |  |  | 169 | 1520.021 | 0
149 |  | 1 |  |  |  |  | 170 | 1526.92 | 0
150 |  | 0 |  |  |  |  | 171 | 1533.819 | 0
151 |  | 0 |  |  |  |  | 172 | 1540.718 | 0
152 |  | 0 |  |  |  |  | 173 | 1547.617 | 0
153 |  | 0 |  |  |  |  | 174 | 1554.516 | 0
154 |  | 0 |  |  |  |  | 175 | 1561.415 | 0
155 |  | 0 |  |  |  |  | 176 | 1568.314 | 0
156 |  | 1 |  |  |  |  | 177 | 1575.213 | 0
157 |  | 0 |  |  |  |  | 178 | 1582.112 | 0
158 |  | 0 |  |  |  |  | 179 | 1589.011 | 0
159 |  | 0 |  |  |  |  | 180 | 1595.91 | 0
160 |  | 0 |  |  |  |  | 181 | 1602.809 | 0
161 |  | 0 |  |  |  |  | 182 | 1609.708 | 0
162 |  | 0 |  |  |  |  | 183 | 1616.607 | 0
163 |  | 0 |  |  |  |  | 184 | 1623.506 | 0
164 |  | 0 |  |  |  |  | 185 | 1630.405 | 0
165 |  | 0 |  |  |  |  | 186 | 1637.304 | 0
166 |  | 0 |  |  |  |  | 187 | 1644.203 | 0
167 |  | 0 |  |  |  |  | 188 | 1651.102 | 0
168 |  | 0 |  |  |  |  | 189 | 1658.001 | 0
169 |  | 0 |  |  |  |  | 190 | 1664.9 | 0
170 |  | 0 |  |  |  |  | 191 | 1671.799 | 0
171 |  | 0 |  |  |  |  | 192 | 1678.698 | 0
172 |  | 0 |  |  |  |  | 193 | 1685.597 | 1
173 |  | 0 |  |  |  |  | 194 | 1692.496 | 0
174 |  | 0 |  |  |  |  | 195 | 1699.395 | 0
175 |  | 0 |  |  |  |  | 196 | 1706.294 | 0
176 |  | 0 |  |  |  |  | 197 | 1713.193 | 0
177 |  | 0 |  |  |  |  | 198 | 1720.092 | 0
178 |  | 0 |  |  |  |  | 199 | 1726.991 | 0
179 |  | 0 |  |  |  |  | 200 | 1733.89 | 0
180 |  | 0 |  |  |  |  | 201 | 1740.789 | 1
181 |  | 0 |  |  |  |  | 202 | 1747.688 | 1
182 |  | 0 |  |  |  |  | 203 | 1754.587 | 3
183 |  | 0 |  |  |  |  | 204 | 1761.486 | 0
184 |  | 0 |  |  |  |  | 205 | 1768.385 | 0
185 |  | 0 |  |  |  |  | 206 | 1775.284 | 0
186 |  | 0 |  |  |  |  | 207 | 1782.183 | 0
187 |  | 0 |  |  |  |  | 208 | 1789.082 | 0
188 |  | 0 |  |  |  |  | 209 | 1795.981 | 0
189 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 1802.88 | 0
190 |  | 0 |  |  |  |  | 211 | 1809.779 | 0
191 |  | 0 |  |  |  |  | 212 | 1816.678 | 1
192 |  | 0 |  |  |  |  | 213 | 1823.577 | 0
193 |  | 1 |  |  |  |  | 214 | 1830.476 | 0
194 |  | 0 |  |  |  |  | 215 | 1837.375 | 0
195 |  | 0 |  |  |  |  | 216 | 1844.274 | 0
196 |  | 0 |  |  |  |  | 217 | 1851.173 | 0
197 |  | 0 |  |  |  |  | 218 | 1858.072 | 1
198 |  | 0 |  |  |  |  | 219 | 1864.971 | 0
199 |  | 0 |  |  |  |  | 220 | 1871.87 | 1
200 |  | 0 |  |  |  |  | 221 | 1878.769 | 0
201 |  | 1 |  |  |  |  | 222 | 1885.668 | 0
202 |  | 1 |  |  |  |  | 223 | 1892.567 | 0
203 |  | 3 |  |  |  |  | 224 | 1899.466 | 0
204 |  | 0 |  |  |  |  | 225 | 1906.365 | 0
205 |  | 0 |  |  |  |  | 226 | 1913.264 | 0
206 |  | 0 |  |  |  |  | 227 | 1920.163 | 0
207 |  | 0 |  |  |  |  | 228 | 1927.062 | 0
208 |  | 0 |  |  |  |  | 229 | 1933.961 | 0
209 |  | 0 |  |  |  |  | 230 | 1940.86 | 0
210 |  | 0 |  |  |  |  | 231 | 1947.759 | 0
211 |  | 0 |  |  |  |  | 232 | 1954.658 | 0
212 |  | 1 |  |  |  |  | 233 | 1961.557 | 0
213 |  | 0 |  |  |  |  | 234 | 1968.456 | 0
214 |  | 0 |  |  |  |  | 235 | 1975.355 | 0
215 |  | 0 |  |  |  |  | 236 | 1982.254 | 0
216 |  | 0 |  |  |  |  | 237 | 1989.153 | 0
217 |  | 0 |  |  |  |  | 238 | 1996.052 | 0
218 |  | 1 |  |  |  |  | 239 | 2002.951 | 0
219 |  | 0 |  |  |  |  | 240 | 2009.85 | 0
220 |  | 1 |  |  |  |  | 241 | 2016.749 | 0
221 |  | 0 |  |  |  |  | 242 | 2023.648 | 0
222 |  | 0 |  |  |  |  | 243 | 2030.547 | 0
223 |  | 0 |  |  |  |  | 244 | 2037.446 | 0
224 |  | 0 |  |  |  |  | 245 | 2044.345 | 1
225 |  | 0 |  |  |  |  | 246 | 2051.244 | 0
226 |  | 0 |  |  |  |  | 247 | 2058.143 | 0
227 |  | 0 |  |  |  |  | 248 | 2065.042 | 0
228 |  | 0 |  |  |  |  | 249 | 2071.941 | 0
229 |  | 0 |  |  |  |  | 250 | 2078.84 | 0
230 |  | 0 |  |  |  |  | 251 | 2085.739 | 1
231 |  | 0 |  |  |  |  | 252 | 2092.638 | 0
232 |  | 0 |  |  |  |  | 253 | 2099.537 | 0
233 |  | 0 |  |  |  |  | 254 | 2106.436 | 0
234 |  | 0 |  |  |  |  | 255 | 2113.335 | 0
235 |  | 0 |  |  |  |  | 256 | 2120.234 | 0
236 |  | 0 |  |  |  |  | 257 | 2127.133 | 0
237 |  | 0 |  |  |  |  | 258 | 2134.032 | 0
238 |  | 0 |  |  |  |  | 259 | 2140.931 | 0
239 |  | 0 |  |  |  |  | 260 | 2147.83 | 0
240 |  | 0 |  |  |  |  | 261 | 2154.729 | 0
241 |  | 0 |  |  |  |  | 262 | 2161.628 | 0
242 |  | 0 |  |  |  |  | 263 | 2168.527 | 0
243 |  | 0 |  |  |  |  | 264 | 2175.426 | 0
244 |  | 0 |  |  |  |  | 265 | 2182.325 | 1
245 |  | 1 |  |  |  |  | 266 | 2189.224 | 0
246 |  | 0 |  |  |  |  | 267 | 2196.123 | 0
247 |  | 0 |  |  |  |  | 268 | 2203.022 | 0
248 |  | 0 |  |  |  |  | 269 | 2209.921 | 0
249 |  | 0 |  |  |  |  | 270 | 2216.82 | 0
250 |  | 0 |  |  |  |  | 271 | 2223.719 | 0
251 |  | 1 |  |  |  |  | 272 | 2230.618 | 0
252 |  | 0 |  |  |  |  | 273 | 2237.517 | 0
253 |  | 0 |  |  |  |  | 274 | 2244.416 | 0
254 |  | 0 |  |  |  |  | 275 | 2251.315 | 0
255 |  | 0 |  |  |  |  | 276 | 2258.214 | 0
256 |  | 0 |  |  |  |  | 277 | 2265.113 | 1
257 |  | 0 |  |  |  |  | 278 | 2272.012 | 0
258 |  | 0 |  |  |  |  | 279 | 2278.911 | 0
259 |  | 0 |  |  |  |  | 280 | 2285.81 | 0
260 |  | 0 |  |  |  |  | 281 | 2292.709 | 0
261 |  | 0 |  |  |  |  | 282 | 2299.608 | 0
262 |  | 0 |  |  |  |  | 283 | 2306.507 | 0
263 |  | 0 |  |  |  |  | 284 | 2313.406 | 0
264 |  | 0 |  |  |  |  | 285 | 2320.305 | 0
265 |  | 1 |  |  |  |  | 286 | 2327.204 | 0
266 |  | 0 |  |  |  |  | 287 | 2334.103 | 0
267 |  | 0 |  |  |  |  | 288 | 2341.002 | 1
268 |  | 0 |  |  |  |  | 289 | 2347.901 | 0
269 |  | 0 |  |  |  |  | 290 | 2354.8 | 0
270 |  | 0 |  |  |  |  | 291 | 2361.699 | 0
271 |  | 0 |  |  |  |  | 292 | 2368.598 | 0
272 |  | 0 |  |  |  |  | 293 | 2375.497 | 0
273 |  | 0 |  |  |  |  | 294 | 2382.396 | 0
274 |  | 0 |  |  |  |  | 295 | 2389.295 | 0
275 |  | 0 |  |  |  |  | 296 | 2396.194 | 0
276 |  | 0 |  |  |  |  | 297 | 2403.093 | 0
277 |  | 1 |  |  |  |  | 298 | 2409.992 | 0
278 |  | 0 |  |  |  |  | 299 | 2416.891 | 0
279 |  | 0 |  |  |  |  | 300 | 2423.79 | 0
280 |  | 0 |  |  |  |  | 301 | 2430.689 | 0
281 |  | 0 |  |  |  |  | 302 | 2437.588 | 0
282 |  | 0 |  |  |  |  | 303 | 2444.487 | 0
283 |  | 0 |  |  |  |  | 304 | 2451.386 | 0
284 |  | 0 |  |  |  |  | 305 | 2458.285 | 0
285 |  | 0 |  |  |  |  | 306 | 2465.184 | 0
286 |  | 0 |  |  |  |  | 307 | 2472.083 | 0
287 |  | 0 |  |  |  |  | 308 | 2478.982 | 1
288 |  | 1 |  |  |  |  | 309 | 2485.881 | 0
289 |  | 0 |  |  |  |  | 310 | 2492.78 | 0
290 |  | 0 |  |  |  |  | 311 | 2499.679 | 0
291 |  | 0 |  |  |  |  | 312 | 2506.578 | 1
292 |  | 0 |  |  |  |  | 313 | 2513.477 | 0
293 |  | 0 |  |  |  |  | 314 | 2520.376 | 1
294 |  | 0 |  |  |  |  | 315 | 2527.275 | 0
295 |  | 0 |  |  |  |  | 316 | 2534.174 | 0
296 |  | 0 |  |  |  |  | 317 | 2541.073 | 0
297 |  | 0 |  |  |  |  | 318 | 2547.972 | 0
298 |  | 0 |  |  |  |  | 319 | 2554.871 | 0
299 |  | 0 |  |  |  |  | 320 | 2561.77 | 0
300 |  | 0 |  |  |  |  | 321 | 2568.669 | 0
301 |  | 0 |  |  |  |  | 322 | 2575.568 | 1
302 |  | 0 |  |  |  |  | 323 | 2582.467 | 1
303 |  | 0 |  |  |  |  | 324 | 2589.366 | 0
304 |  | 0 |  |  |  |  | 325 | 2596.265 | 0
305 |  | 0 |  |  |  |  | 326 | 2603.164 | 0
306 |  | 0 |  |  |  |  | 327 | 2610.063 | 0
307 |  | 0 |  |  |  |  | 328 | 2616.962 | 1
308 |  | 1 |  |  |  |  | 329 | 2623.861 | 0
309 |  | 0 |  |  |  |  | 330 | 2630.76 | 0
310 |  | 0 |  |  |  |  | 331 | 2637.659 | 0
311 |  | 0 |  |  |  |  | 332 | 2644.558 | 0
312 |  | 1 |  |  |  |  | 333 | 2651.457 | 0
313 |  | 0 |  |  |  |  | 334 | 2658.356 | 0
314 |  | 1 |  |  |  |  | 335 | 2665.255 | 0
315 |  | 0 |  |  |  |  | 336 | 2672.154 | 0
316 |  | 0 |  |  |  |  | 337 | 2679.053 | 0
317 |  | 0 |  |  |  |  | 338 | 2685.952 | 0
318 |  | 0 |  |  |  |  | 339 | 2692.851 | 0
319 |  | 0 |  |  |  |  | 340 | 2699.75 | 0
320 |  | 0 |  |  |  |  | 341 | 2706.649 | 0
321 |  | 0 |  |  |  |  | 342 | 2713.548 | 0
322 |  | 1 |  |  |  |  | 343 | 2720.447 | 0
323 |  | 1 |  |  |  |  | 344 | 2727.346 | 0
324 |  | 0 |  |  |  |  | 345 | 2734.245 | 0
325 |  | 0 |  |  |  |  | 346 | 2741.144 | 0
326 |  | 0 |  |  |  |  | 347 | 2748.043 | 0
327 |  | 0 |  |  |  |  | 348 | 2754.942 | 0
328 |  | 1 |  |  |  |  | 349 | 2761.841 | 0
329 |  | 0 |  |  |  |  | 350 | 2768.74 | 0
330 |  | 0 |  |  |  |  | 351 | 2775.639 | 1
331 |  | 0 |  |  |  |  | 352 | 2782.538 | 0
332 |  | 0 |  |  |  |  | 353 | 2789.437 | 0
333 |  | 0 |  |  |  |  | 354 | 2796.336 | 0
334 |  | 0 |  |  |  |  | 355 | 2803.235 | 0
335 |  | 0 |  |  |  |  | 356 | 2810.134 | 0
336 |  | 0 |  |  |  |  | 357 | 2817.033 | 1
337 |  | 0 |  |  |  |  | 358 | 2823.932 | 0
338 |  | 0 |  |  |  |  | 359 | 2830.831 | 0
339 |  | 0 |  |  |  |  | 360 | 2837.73 | 1
340 |  | 0 |  |  |  |  | 361 | 2844.629 | 0
341 |  | 0 |  |  |  |  | 362 | 2851.528 | 0
342 |  | 0 |  |  |  |  | 363 | 2858.427 | 1
343 |  | 0 |  |  |  |  | 364 | 2865.326 | 0
344 |  | 0 |  |  |  |  | 365 | 2872.225 | 0
345 |  | 0 |  |  |  |  | 366 | 2879.124 | 0
346 |  | 0 |  |  |  |  | 367 | 2886.023 | 0
347 |  | 0 |  |  |  |  | 368 | 2892.922 | 0
348 |  | 0 |  |  |  |  | 369 | 2899.821 | 0
349 |  | 0 |  |  |  |  | 370 | 2906.72 | 0
350 |  | 0 |  |  |  |  | 371 | 2913.619 | 0
351 |  | 1 |  |  |  |  | 372 | 2920.518 | 0
352 |  | 0 |  |  |  |  | 373 | 2927.417 | 0
353 |  | 0 |  |  |  |  | 374 | 2934.316 | 0
354 |  | 0 |  |  |  |  | 375 | 2941.215 | 0
355 |  | 0 |  |  |  |  | 376 | 2948.114 | 0
356 |  | 0 |  |  |  |  | 377 | 2955.013 | 1
357 |  | 1 |  |  |  |  | 378 | 2961.912 | 0
358 |  | 0 |  |  |  |  | 379 | 2968.811 | 0
359 |  | 0 |  |  |  |  | 380 | 2975.71 | 0
360 |  | 1 |  |  |  |  | 381 | 2982.609 | 0
361 |  | 0 |  |  |  |  | 382 | 2989.508 | 0
362 |  | 0 |  |  |  |  | 383 | 2996.407 | 0
363 |  | 1 |  |  |  |  | 384 | 3003.306 | 0
364 |  | 0 |  |  |  |  | 385 | 3010.205 | 0
365 |  | 0 |  |  |  |  | 386 | 3017.104 | 0
366 |  | 0 |  |  |  |  | 387 | 3024.003 | 0
367 |  | 0 |  |  |  |  | 388 | 3030.902 | 0
368 |  | 0 |  |  |  |  | 389 | 3037.801 | 0
369 |  | 0 |  |  |  |  | 390 | 3044.7 | 1
370 |  | 0 |  |  |  |  | 391 | 3051.599 | 0
371 |  | 0 |  |  |  |  | 392 | 3058.498 | 0
372 |  | 0 |  |  |  |  | 393 | 3065.397 | 0
373 |  | 0 |  |  |  |  | 394 | 3072.296 | 1
374 |  | 0 |  |  |  |  | 395 | 3079.195 | 0
375 |  | 0 |  |  |  |  | 396 | 3086.094 | 0
376 |  | 0 |  |  |  |  | 397 | 3092.993 | 0
377 |  | 1 |  |  |  |  | 398 | 3099.892 | 1
378 |  | 0 |  |  |  |  | 399 | 3106.791 | 0
379 |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 3113.69 | 0
380 |  | 0 |  |  |  |  | 401 | 3120.589 | 0
381 |  | 0 |  |  |  |  | 402 | 3127.488 | 0
382 |  | 0 |  |  |  |  | 403 | 3134.387 | 0
383 |  | 0 |  |  |  |  | 404 | 3141.286 | 0
384 |  | 0 |  |  |  |  | 405 | 3148.185 | 0
385 |  | 0 |  |  |  |  | 406 | 3155.084 | 0
386 |  | 0 |  |  |  |  | 407 | 3161.983 | 0
387 |  | 0 |  |  |  |  | 408 | 3168.882 | 0
388 |  | 0 |  |  |  |  | 409 | 3175.781 | 0
389 |  | 0 |  |  |  |  | 410 | 3182.68 | 0
390 |  | 1 |  |  |  |  | 411 | 3189.579 | 0
391 |  | 0 |  |  |  |  | 412 | 3196.478 | 0
392 |  | 0 |  |  |  |  | 413 | 3203.377 | 0
393 |  | 0 |  |  |  |  | 414 | 3210.276 | 0
394 |  | 1 |  |  |  |  | 415 | 3217.175 | 0
395 |  | 0 |  |  |  |  | 416 | 3224.074 | 0
396 |  | 0 |  |  |  |  | 417 | 3230.973 | 0
397 |  | 0 |  |  |  |  | 418 | 3237.872 | 0
398 |  | 1 |  |  |  |  | 419 | 3244.771 | 1
399 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 3251.67 | 0
400 |  | 0 |  |  |  |  | 421 | 3258.569 | 0
401 |  | 0 |  |  |  |  | 422 | 3265.468 | 0
402 |  | 0 |  |  |  |  | 423 | 3272.367 | 1
403 |  | 0 |  |  |  |  | 424 | 3279.266 | 0
404 |  | 0 |  |  |  |  | 425 | 3286.165 | 0
405 |  | 0 |  |  |  |  | 426 | 3293.064 | 0
406 |  | 0 |  |  |  |  | 427 | 3299.963 | 0
407 |  | 0 |  |  |  |  | 428 | 3306.862 | 0
408 |  | 0 |  |  |  |  | 429 | 3313.761 | 0
409 |  | 0 |  |  |  |  | 430 | 3320.66 | 0
410 |  | 0 |  |  |  |  | 431 | 3327.559 | 0
411 |  | 0 |  |  |  |  | 432 | 3334.458 | 0
412 |  | 0 |  |  |  |  | 433 | 3341.357 | 0
413 |  | 0 |  |  |  |  | 434 | 3348.256 | 0
414 |  | 0 |  |  |  |  | 435 | 3355.155 | 0
415 |  | 0 |  |  |  |  | 436 | 3362.054 | 0
416 |  | 0 |  |  |  |  | 437 | 3368.953 | 1
417 |  | 0 |  |  |  |  | 438 | 3375.852 | 0
418 |  | 0 |  |  |  |  | 439 | 3382.751 | 0
419 |  | 1 |  |  |  |  | 440 | 3389.65 | 1
420 |  | 0 |  |  |  |  | 441 | 3396.549 | 0
421 |  | 0 |  |  |  |  | 442 | 3403.448 | 0
422 |  | 0 |  |  |  |  | 443 | 3410.347 | 0
423 |  | 1 |  |  |  |  | 444 | 3417.246 | 0
424 |  | 0 |  |  |  |  | 445 | 3424.145 | 1
425 |  | 0 |  |  |  |  | 446 | 3431.044 | 0
426 |  | 0 |  |  |  |  | 447 | 3437.943 | 0
427 |  | 0 |  |  |  |  | 448 | 3444.842 | 0
428 |  | 0 |  |  |  |  | 449 | 3451.741 | 0
429 |  | 0 |  |  |  |  | 450 | 3458.64 | 0
430 |  | 0 |  |  |  |  | 451 | 3465.539 | 0
431 |  | 0 |  |  |  |  | 452 | 3472.438 | 0
432 |  | 0 |  |  |  |  | 453 | 3479.337 | 0
433 |  | 0 |  |  |  |  | 454 | 3486.236 | 0
434 |  | 0 |  |  |  |  | 455 | 3493.135 | 1
435 |  | 0 |  |  |  |  | 456 | 3500.034 | 0
436 |  | 0 |  |  |  |  | 457 | 3506.933 | 0
437 |  | 1 |  |  |  |  | 458 | 3513.832 | 1
438 |  | 0 |  |  |  |  | 459 | 3520.731 | 0
439 |  | 0 |  |  |  |  | 460 | 3527.63 | 0
440 |  | 1 |  |  |  |  | 461 | 3534.529 | 0
441 |  | 0 |  |  |  |  | 462 | 3541.428 | 0
442 |  | 0 |  |  |  |  | 463 | 3548.327 | 0
443 |  | 0 |  |  |  |  | 464 | 3555.226 | 0
444 |  | 0 |  |  |  |  | 465 | 3562.125 | 0
445 |  | 1 |  |  |  |  | 466 | 3569.024 | 0
446 |  | 0 |  |  |  |  | 467 | 3575.923 | 0
447 |  | 0 |  |  |  |  | 468 | 3582.822 | 0
448 |  | 0 |  |  |  |  | 469 | 3589.721 | 0
449 |  | 0 |  |  |  |  | 470 | 3596.62 | 0
450 |  | 0 |  |  |  |  | 471 | 3603.519 | 1
451 |  | 0 |  |  |  |  | 472 | 3610.418 | 0
452 |  | 0 |  |  |  |  | 473 | 3617.317 | 0
453 |  | 0 |  |  |  |  | 474 | 3624.216 | 0
454 |  | 0 |  |  |  |  | 475 | 3631.115 | 0
455 |  | 1 |  |  |  |  | 476 | 3638.014 | 0
456 |  | 0 |  |  |  |  | 477 | 3644.913 | 1
457 |  | 0 |  |  |  |  | 478 | 3651.812 | 1
458 |  | 1 |  |  |  |  | 479 | 3658.711 | 1
459 |  | 0 |  |  |  |  | 480 | 3665.61 | 0
460 |  | 0 |  |  |  |  | 481 | 3672.509 | 0
461 |  | 0 |  |  |  |  | 482 | 3679.408 | 0
462 |  | 0 |  |  |  |  | 483 | 3686.307 | 0
463 |  | 0 |  |  |  |  | 484 | 3693.206 | 0
464 |  | 0 |  |  |  |  | 485 | 3700.105 | 1
465 |  | 0 |  |  |  |  | 486 | 3707.004 | 1
466 |  | 0 |  |  |  |  | 487 | 3713.903 | 0
467 |  | 0 |  |  |  |  | 488 | 3720.802 | 0
468 |  | 0 |  |  |  |  | 489 | 3727.701 | 1
469 |  | 0 |  |  |  |  | 490 | 3734.6 | 0
470 |  | 0 |  |  |  |  | 491 | 3741.499 | 0
471 |  | 1 |  |  |  |  | 492 | 3748.398 | 0
472 |  | 0 |  |  |  |  | 493 | 3755.297 | 0
473 |  | 0 |  |  |  |  | 494 | 3762.196 | 0
474 |  | 0 |  |  |  |  | 495 | 3769.095 | 0
475 |  | 0 |  |  |  |  | 496 | 3775.994 | 1
476 |  | 0 |  |  |  |  | 497 | 3782.893 | 0
477 |  | 1 |  |  |  |  | 498 | 3789.792 | 0
478 |  | 1 |  |  |  |  | 499 | 3796.691 | 0
479 |  | 1 |  |  |  |  | 500 | 3803.59 | 0
480 |  | 0 |  |  |  |  | 501 | 3810.489 | 1
481 |  | 0 |  |  |  |  | 502 | 3817.388 | 0
482 |  | 0 |  |  |  |  | 503 | 3824.287 | 0
483 |  | 0 |  |  |  |  | 504 | 3831.186 | 0
484 |  | 0 |  |  |  |  | 505 | 3838.085 | 1
485 |  | 1 |  |  |  |  | 506 | 3844.984 | 0
486 |  | 1 |  |  |  |  | 507 | 3851.883 | 0
487 |  | 0 |  |  |  |  | 508 | 3858.782 | 1
488 |  | 0 |  |  |  |  | 509 | 3865.681 | 0
489 |  | 1 |  |  |  |  | 510 | 3872.58 | 0
490 |  | 0 |  |  |  |  | 511 | 3879.479 | 0
491 |  | 0 |  |  |  |  | 512 | 3886.378 | 0
492 |  | 0 |  |  |  |  | 513 | 3893.277 | 0
493 |  | 0 |  |  |  |  | 514 | 3900.176 | 1
494 |  | 0 |  |  |  |  | 515 | 3907.075 | 0
495 |  | 0 |  |  |  |  | 516 | 3913.974 | 0
496 |  | 1 |  |  |  |  | 517 | 3920.873 | 0
497 |  | 0 |  |  |  |  | 518 | 3927.772 | 1
498 |  | 0 |  |  |  |  | 519 | 3934.671 | 0
499 |  | 0 |  |  |  |  | 520 | 3941.57 | 0
500 |  | 0 |  |  |  |  | 521 | 3948.469 | 0
501 |  | 1 |  |  |  |  | 522 | 3955.368 | 1
502 |  | 0 |  |  |  |  | 523 | 3962.267 | 0
503 |  | 0 |  |  |  |  | 524 | 3969.166 | 0
504 |  | 0 |  |  |  |  | 525 | 3976.065 | 0
505 |  | 1 |  |  |  |  | 526 | 3982.964 | 1
506 |  | 0 |  |  |  |  | 527 | 3989.863 | 0
507 |  | 0 |  |  |  |  | 528 | 3996.762 | 0
508 |  | 1 |  |  |  |  | 529 | 4003.661 | 0
509 |  | 0 |  |  |  |  | 530 | 4010.56 | 1
510 |  | 0 |  |  |  |  | 531 | 4017.459 | 0
511 |  | 0 |  |  |  |  | 532 | 4024.358 | 0
512 |  | 0 |  |  |  |  | 533 | 4031.257 | 0
513 |  | 0 |  |  |  |  | 534 | 4038.156 | 0
514 |  | 1 |  |  |  |  | 535 | 4045.055 | 0
515 |  | 0 |  |  |  |  | 536 | 4051.954 | 1
516 |  | 0 |  |  |  |  | 537 | 4058.853 | 1
517 |  | 0 |  |  |  |  | 538 | 4065.752 | 0
518 |  | 1 |  |  |  |  | 539 | 4072.651 | 0
519 |  | 0 |  |  |  |  | 540 | 4079.55 | 0
520 |  | 0 |  |  |  |  | 541 | 4086.449 | 0
521 |  | 0 |  |  |  |  | 542 | 4093.348 | 0
522 |  | 1 |  |  |  |  | 543 | 4100.247 | 2
523 |  | 0 |  |  |  |  | 544 | 4107.146 | 1
524 |  | 0 |  |  |  |  | 545 | 4114.045 | 1
525 |  | 0 |  |  |  |  | 546 | 4120.944 | 0
526 |  | 1 |  |  |  |  | 547 | 4127.843 | 1
527 |  | 0 |  |  |  |  | 548 | 4134.742 | 0
528 |  | 0 |  |  |  |  | 549 | 4141.641 | 0
529 |  | 0 |  |  |  |  | 550 | 4148.54 | 0
530 |  | 1 |  |  |  |  | 551 | 4155.439 | 1
531 |  | 0 |  |  |  |  | 552 | 4162.338 | 0
532 |  | 0 |  |  |  |  | 553 | 4169.237 | 1
533 |  | 0 |  |  |  |  | 554 | 4176.136 | 1
534 |  | 0 |  |  |  |  | 555 | 4183.035 | 2
535 |  | 0 |  |  |  |  | 556 | 4189.934 | 1
536 |  | 1 |  |  |  |  | 557 | 4196.833 | 0
537 |  | 1 |  |  |  |  | 558 | 4203.732 | 2
538 |  | 0 |  |  |  |  | 559 | 4210.631 | 0
539 |  | 0 |  |  |  |  | 560 | 4217.53 | 0
540 |  | 0 |  |  |  |  | 561 | 4224.429 | 0
541 |  | 0 |  |  |  |  | 562 | 4231.328 | 0
542 |  | 0 |  |  |  |  | 563 | 4238.227 | 0
543 |  | 2 |  |  |  |  | 564 | 4245.126 | 0
544 |  | 1 |  |  |  |  | 565 | 4252.025 | 1
545 |  | 1 |  |  |  |  | 566 | 4258.924 | 0
546 |  | 0 |  |  |  |  | 567 | 4265.823 | 0
547 |  | 1 |  |  |  |  | 568 | 4272.722 | 0
548 |  | 0 |  |  |  |  | 569 | 4279.621 | 0
549 |  | 0 |  |  |  |  | 570 | 4286.52 | 0
550 |  | 0 |  |  |  |  | 571 | 4293.419 | 1
551 |  | 1 |  |  |  |  | 572 | 4300.318 | 2
552 |  | 0 |  |  |  |  | 573 | 4307.217 | 0
553 |  | 1 |  |  |  |  | 574 | 4314.116 | 0
554 |  | 1 |  |  |  |  | 575 | 4321.015 | 1
555 |  | 2 |  |  |  |  | 576 | 4327.914 | 2
556 |  | 1 |  |  |  |  | 577 | 4334.813 | 0
557 |  | 0 |  |  |  |  | 578 | 4341.712 | 0
558 |  | 2 |  |  |  |  | 579 | 4348.611 | 0
559 |  | 0 |  |  |  |  | 580 | 4355.51 | 0
560 |  | 0 |  |  |  |  | 581 | 4362.409 | 0
561 |  | 0 |  |  |  |  | 582 | 4369.308 | 0
562 |  | 0 |  |  |  |  | 583 | 4376.207 | 3
563 |  | 0 |  |  |  |  | 584 | 4383.106 | 3
564 |  | 0 |  |  |  |  | 585 | 4390.005 | 0
565 |  | 1 |  |  |  |  | 586 | 4396.904 | 1
566 |  | 0 |  |  |  |  | 587 | 4403.803 | 0
567 |  | 0 |  |  |  |  | 588 | 4410.702 | 0
568 |  | 0 |  |  |  |  | 589 | 4417.601 | 0
569 |  | 0 |  |  |  |  | 590 | 4424.5 | 1
570 |  | 0 |  |  |  |  | 591 | 4431.399 | 0
571 |  | 1 |  |  |  |  | 592 | 4438.298 | 0
572 |  | 2 |  |  |  |  | 593 | 4445.197 | 3
573 |  | 0 |  |  |  |  | 594 | 4452.096 | 1
574 |  | 0 |  |  |  |  | 595 | 4458.995 | 0
575 |  | 1 |  |  |  |  | 596 | 4465.894 | 0
576 |  | 2 |  |  |  |  | 597 | 4472.793 | 3
577 |  | 0 |  |  |  |  | 598 | 4479.692 | 0
578 |  | 0 |  |  |  |  | 599 | 4486.591 | 0
579 |  | 0 |  |  |  |  | 600 | 4493.49 | 2
580 |  | 0 |  |  |  |  | 601 | 4500.389 | 1
581 |  | 0 |  |  |  |  | 602 | 4507.288 | 0
582 |  | 0 |  |  |  |  | 603 | 4514.187 | 1
583 |  | 3 |  |  |  |  | 604 | 4521.086 | 1
584 |  | 3 |  |  |  |  | 605 | 4527.985 | 0
585 |  | 0 |  |  |  |  | 606 | 4534.884 | 2
586 |  | 1 |  |  |  |  | 607 | 4541.783 | 2
587 |  | 0 |  |  |  |  | 608 | 4548.682 | 0
588 |  | 0 |  |  |  |  | 609 | 4555.581 | 1
589 |  | 0 |  |  |  |  | 610 | 4562.48 | 0
590 |  | 1 |  |  |  |  | 611 | 4569.379 | 1
591 |  | 0 |  |  |  |  | 612 | 4576.278 | 1
592 |  | 0 |  |  |  |  | 613 | 4583.177 | 0
593 |  | 3 |  |  |  |  | 614 | 4590.076 | 1
594 |  | 1 |  |  |  |  | 615 | 4596.975 | 2
595 |  | 0 |  |  |  |  | 616 | 4603.874 | 0
596 |  | 0 |  |  |  |  | 617 | 4610.773 | 0
597 |  | 3 |  |  |  |  | 618 | 4617.672 | 4
598 |  | 0 |  |  |  |  | 619 | 4624.571 | 1
599 |  | 0 |  |  |  |  | 620 | 4631.47 | 3
600 |  | 2 |  |  |  |  | 621 | 4638.369 | 1
601 |  | 1 |  |  |  |  | 622 | 4645.268 | 2
602 |  | 0 |  |  |  |  | 623 | 4652.167 | 2
603 |  | 1 |  |  |  |  | 624 | 4659.066 | 2
604 |  | 1 |  |  |  |  | 625 | 4665.965 | 1
605 |  | 0 |  |  |  |  | 626 | 4672.864 | 2
606 |  | 2 |  |  |  |  | 627 | 4679.763 | 1
607 |  | 2 |  |  |  |  | 628 | 4686.662 | 1
608 |  | 0 |  |  |  |  | 629 | 4693.561 | 2
609 |  | 1 |  |  |  |  | 630 | 4700.46 | 3
610 |  | 0 |  |  |  |  | 631 | 4707.359 | 3
611 |  | 1 |  |  |  |  | 632 | 4714.258 | 5
612 |  | 1 |  |  |  |  | 633 | 4721.157 | 1
613 |  | 0 |  |  |  |  | 634 | 4728.056 | 1
614 |  | 1 |  |  |  |  | 635 | 4734.955 | 3
615 |  | 2 |  |  |  |  | 636 | 4741.854 | 2
616 |  | 0 |  |  |  |  | 637 | 4748.753 | 2
617 |  | 0 |  |  |  |  | 638 | 4755.652 | 1
618 |  | 4 |  |  |  |  | 639 | 4762.551 | 2
619 |  | 1 |  |  |  |  | 640 | 4769.45 | 3
620 |  | 3 |  |  |  |  | 641 | 4776.349 | 5
621 |  | 1 |  |  |  |  | 642 | 4783.248 | 1
622 |  | 2 |  |  |  |  | 643 | 4790.147 | 2
623 |  | 2 |  |  |  |  | 644 | 4797.046 | 3
624 |  | 2 |  |  |  |  | 645 | 4803.945 | 0
625 |  | 1 |  |  |  |  | 646 | 4810.844 | 1
626 |  | 2 |  |  |  |  | 647 | 4817.743 | 3
627 |  | 1 |  |  |  |  | 648 | 4824.642 | 2
628 |  | 1 |  |  |  |  | 649 | 4831.541 | 3
629 |  | 2 |  |  |  |  | 650 | 4838.44 | 3
630 |  | 3 |  |  |  |  | 651 | 4845.339 | 3
631 |  | 3 |  |  |  |  | 652 | 4852.238 | 4
632 |  | 5 |  |  |  |  | 653 | 4859.137 | 3
633 |  | 1 |  |  |  |  | 654 | 4866.036 | 10
634 |  | 1 |  |  |  |  | 655 | 4872.935 | 3
635 |  | 3 |  |  |  |  | 656 | 4879.834 | 1
636 |  | 2 |  |  |  |  | 657 | 4886.733 | 1
637 |  | 2 |  |  |  |  | 658 | 4893.632 | 2
638 |  | 1 |  |  |  |  | 659 | 4900.531 | 2
639 |  | 2 |  |  |  |  | 660 | 4907.43 | 4
640 |  | 3 |  |  |  |  | 661 | 4914.329 | 5
641 |  | 5 |  |  |  |  | 662 | 4921.228 | 3
642 |  | 1 |  |  |  |  | 663 | 4928.127 | 3
643 |  | 2 |  |  |  |  | 664 | 4935.026 | 3
644 |  | 3 |  |  |  |  | 665 | 4941.925 | 6
645 |  | 0 |  |  |  |  | 666 | 4948.824 | 6
646 |  | 1 |  |  |  |  | 667 | 4955.723 | 4
647 |  | 3 |  |  |  |  | 668 | 4962.622 | 2
648 |  | 2 |  |  |  |  | 669 | 4969.521 | 1
649 |  | 3 |  |  |  |  | 670 | 4976.42 | 9
650 |  | 3 |  |  |  |  | 671 | 4983.319 | 2
651 |  | 3 |  |  |  |  | 672 | 4990.218 | 5
652 |  | 4 |  |  |  |  | 673 | 4997.117 | 8
653 |  | 3 |  |  |  |  | 674 | 5004.016 | 5
654 |  | 10 |  |  |  |  | 675 | 5010.915 | 5
655 |  | 3 |  |  |  |  | 676 | 5017.814 | 5
656 |  | 1 |  |  |  |  | 677 | 5024.713 | 5
657 |  | 1 |  |  |  |  | 678 | 5031.612 | 10
658 |  | 2 |  |  |  |  | 679 | 5038.511 | 6
659 |  | 2 |  |  |  |  | 680 | 5045.41 | 11
660 |  | 4 |  |  |  |  | 681 | 5052.309 | 11
661 |  | 5 |  |  |  |  | 682 | 5059.208 | 7
662 |  | 3 |  |  |  |  | 683 | 5066.107 | 13
663 |  | 3 |  |  |  |  | 684 | 5073.006 | 5
664 |  | 3 |  |  |  |  | 685 | 5079.905 | 9
665 |  | 6 |  |  |  |  | 686 | 5086.804 | 16
666 |  | 6 |  |  |  |  | 687 | 5093.703 | 22
667 |  | 4 |  |  |  |  | 688 | 5100.602 | 35
668 |  | 2 |  |  |  |  | 689 | 5107.501 | 63
669 |  | 1 |  |  |  |  | 690 | 5114.4 | 162
670 |  | 9 |  |  |  |  | 691 | 5121.299 | 234
671 |  | 2 |  |  |  |  | 692 | 5128.198 | 130
672 |  | 5 |  |  |  |  | 693 | 5135.097 | 87
673 |  | 8 |  |  |  |  | 694 | 5141.996 | 140
674 |  | 5 |  |  |  |  | 695 | 5148.895 | 319
675 |  | 5 |  |  |  |  | 696 | 5155.794 | 619
676 |  | 5 |  |  |  |  | 697 | 5162.693 | 1104
677 |  | 5 |  |  |  |  | 698 | 5169.592 | 1249
678 |  | 10 |  |  |  |  | 699 | 5176.491 | 532
679 |  | 6 |  |  |  |  | 700 | 5183.39 | 139
680 |  | 11 |  |  |  |  | 701 | 5190.289 | 84
681 |  | 11 |  |  |  |  | 702 | 5197.188 | 82
682 |  | 7 |  |  |  |  | 703 | 5204.087 | 94
683 |  | 13 |  |  |  |  | 704 | 5210.986 | 89
684 |  | 5 |  |  |  |  | 705 | 5217.885 | 155
685 |  | 9 |  |  |  |  | 706 | 5224.784 | 219
686 |  | 16 |  |  |  |  | 707 | 5231.683 | 370
687 |  | 22 |  |  |  |  | 708 | 5238.582 | 682
688 |  | 35 |  |  |  |  | 709 | 5245.481 | 929
689 |  | 63 |  |  |  |  | 710 | 5252.38 | 696
690 |  | 162 |  |  |  |  | 711 | 5259.279 | 493
691 |  | 234 |  |  |  |  | 712 | 5266.178 | 590
692 |  | 130 |  |  |  |  | 713 | 5273.077 | 816
693 |  | 87 |  |  |  |  | 714 | 5279.976 | 1496
694 |  | 140 |  |  |  |  | 715 | 5286.875 | 2339
695 |  | 319 |  |  |  |  | 716 | 5293.774 | 3371
696 |  | 619 |  |  |  |  | 717 | 5300.673 | 2780
697 |  | 1104 |  |  |  |  | 718 | 5307.572 | 880
698 |  | 1249 |  |  |  |  | 719 | 5314.471 | 142
699 |  | 532 |  |  |  |  | 720 | 5321.37 | 18
700 |  | 139 |  |  |  |  | 721 | 5328.269 | 4
701 |  | 84 |  |  |  |  | 722 | 5335.168 | 2
702 |  | 82 |  |  |  |  | 723 | 5342.067 | 1
703 |  | 94 |  |  |  |  | 724 | 5348.966 | 4
704 |  | 89 |  |  |  |  | 725 | 5355.865 | 2
705 |  | 155 |  |  |  |  | 726 | 5362.764 | 11
706 |  | 219 |  |  |  |  | 727 | 5369.663 | 6
707 |  | 370 |  |  |  |  | 728 | 5376.562 | 11
708 |  | 682 |  |  |  |  | 729 | 5383.461 | 24
709 |  | 929 |  |  |  |  | 730 | 5390.36 | 23
710 |  | 696 |  |  |  |  | 731 | 5397.259 | 16
711 |  | 493 |  |  |  |  | 732 | 5404.158 | 9
712 |  | 590 |  |  |  |  | 733 | 5411.057 | 9
713 |  | 816 |  |  |  |  | 734 | 5417.956 | 23
714 |  | 1496 |  |  |  |  | 735 | 5424.855 | 38
715 |  | 2339 |  |  |  |  | 736 | 5431.754 | 88
716 |  | 3371 |  |  |  |  | 737 | 5438.653 | 167
717 |  | 2780 |  |  |  |  | 738 | 5445.552 | 137
718 |  | 880 |  |  |  |  | 739 | 5452.451 | 65
719 |  | 142 |  |  |  |  | 740 | 5459.35 | 83
720 |  | 18 |  |  |  |  | 741 | 5466.249 | 250
721 |  | 4 |  |  |  |  | 742 | 5473.148 | 687
722 |  | 2 |  |  |  |  | 743 | 5480.047 | 1008
723 |  | 1 |  |  |  |  | 744 | 5486.946 | 577
724 |  | 4 |  |  |  |  | 745 | 5493.845 | 86
725 |  | 2 |  |  |  |  | 746 | 5500.744 | 36
726 |  | 11 |  |  |  |  | 747 | 5507.643 | 48
727 |  | 6 |  |  |  |  | 748 | 5514.542 | 93
728 |  | 11 |  |  |  |  | 749 | 5521.441 | 130
729 |  | 24 |  |  |  |  | 750 | 5528.34 | 107
730 |  | 23 |  |  |  |  | 751 | 5535.239 | 74
731 |  | 16 |  |  |  |  | 752 | 5542.138 | 94
732 |  | 9 |  |  |  |  | 753 | 5549.037 | 183
733 |  | 9 |  |  |  |  | 754 | 5555.936 | 306
734 |  | 23 |  |  |  |  | 755 | 5562.835 | 387
735 |  | 38 |  |  |  |  | 756 | 5569.734 | 452
736 |  | 88 |  |  |  |  | 757 | 5576.633 | 576
737 |  | 167 |  |  |  |  | 758 | 5583.532 | 427
738 |  | 137 |  |  |  |  | 759 | 5590.431 | 369
739 |  | 65 |  |  |  |  | 760 | 5597.33 | 477
740 |  | 83 |  |  |  |  | 761 | 5604.229 | 938
741 |  | 250 |  |  |  |  | 762 | 5611.128 | 2021
742 |  | 687 |  |  |  |  | 763 | 5618.027 | 2508
743 |  | 1008 |  |  |  |  | 764 | 5624.926 | 1203
744 |  | 577 |  |  |  |  | 765 | 5631.825 | 197
745 |  | 86 |  |  |  |  | 766 | 5638.724 | 21
746 |  | 36 |  |  |  |  | 767 | 5645.623 | 19
747 |  | 48 |  |  |  |  | 768 | 5652.522 | 13
748 |  | 93 |  |  |  |  | 769 | 5659.421 | 10
749 |  | 130 |  |  |  |  | 770 | 5666.32 | 8
750 |  | 107 |  |  |  |  | 771 | 5673.219 | 7
751 |  | 74 |  |  |  |  | 772 | 5680.118 | 14
752 |  | 94 |  |  |  |  | 773 | 5687.017 | 4
753 |  | 183 |  |  |  |  | 774 | 5693.916 | 4
754 |  | 306 |  |  |  |  | 775 | 5700.815 | 2
755 |  | 387 |  |  |  |  | 776 | 5707.714 | 0
756 |  | 452 |  |  |  |  | 777 | 5714.613 | 2
757 |  | 576 |  |  |  |  | 778 | 5721.512 | 10
758 |  | 427 |  |  |  |  | 779 | 5728.411 | 21
759 |  | 369 |  |  |  |  | 780 | 5735.31 | 38
760 |  | 477 |  |  |  |  | 781 | 5742.209 | 59
761 |  | 938 |  |  |  |  | 782 | 5749.108 | 32
762 |  | 2021 |  |  |  |  | 783 | 5756.007 | 10
763 |  | 2508 |  |  |  |  | 784 | 5762.906 | 26
764 |  | 1203 |  |  |  |  | 785 | 5769.805 | 98
765 |  | 197 |  |  |  |  | 786 | 5776.704 | 180
766 |  | 21 |  |  |  |  | 787 | 5783.603 | 213
767 |  | 19 |  |  |  |  | 788 | 5790.502 | 86
768 |  | 13 |  |  |  |  | 789 | 5797.401 | 11
769 |  | 10 |  |  |  |  | 790 | 5804.3 | 7
770 |  | 8 |  |  |  |  | 791 | 5811.199 | 5
771 |  | 7 |  |  |  |  | 792 | 5818.098 | 9
772 |  | 14 |  |  |  |  | 793 | 5824.997 | 23
773 |  | 4 |  |  |  |  | 794 | 5831.896 | 16
774 |  | 4 |  |  |  |  | 795 | 5838.795 | 15
775 |  | 2 |  |  |  |  | 796 | 5845.694 | 16
776 |  | 0 |  |  |  |  | 797 | 5852.593 | 37
777 |  | 2 |  |  |  |  | 798 | 5859.492 | 59
778 |  | 10 |  |  |  |  | 799 | 5866.391 | 90
779 |  | 21 |  |  |  |  | 800 | 5873.29 | 100
780 |  | 38 |  |  |  |  | 801 | 5880.189 | 184
781 |  | 59 |  |  |  |  | 802 | 5887.088 | 207
782 |  | 32 |  |  |  |  | 803 | 5893.987 | 151
783 |  | 10 |  |  |  |  | 804 | 5900.886 | 79
784 |  | 26 |  |  |  |  | 805 | 5907.785 | 125
785 |  | 98 |  |  |  |  | 806 | 5914.684 | 251
786 |  | 180 |  |  |  |  | 807 | 5921.583 | 500
787 |  | 213 |  |  |  |  | 808 | 5928.482 | 553
788 |  | 86 |  |  |  |  | 809 | 5935.381 | 210
789 |  | 11 |  |  |  |  | 810 | 5942.28 | 24
790 |  | 7 |  |  |  |  | 811 | 5949.179 | 0
791 |  | 5 |  |  |  |  | 812 | 5956.078 | 0
792 |  | 9 |  |  |  |  | 813 | 5962.977 | 0
793 |  | 23 |  |  |  |  | 814 | 5969.876 | 0
794 |  | 16 |  |  |  |  | 815 | 5976.775 | 0
795 |  | 15 |  |  |  |  | 816 | 5983.674 | 0
796 |  | 16 |  |  |  |  | 817 | 5990.573 | 0
797 |  | 37 |  |  |  |  | 818 | 5997.472 | 0
798 |  | 59 |  |  |  |  | 819 | 6004.371 | 0
799 |  | 90 |  |  |  |  | 820 | 6011.27 | 0
800 |  | 100 |  |  |  |  | 821 | 6018.169 | 0
801 |  | 184 |  |  |  |  | 822 | 6025.068 | 0
802 |  | 207 |  |  |  |  | 823 | 6031.967 | 0
803 |  | 151 |  |  |  |  | 824 | 6038.866 | 0
804 |  | 79 |  |  |  |  | 825 | 6045.765 | 0
805 |  | 125 |  |  |  |  | 826 | 6052.664 | 0
806 |  | 251 |  |  |  |  | 827 | 6059.563 | 0
807 |  | 500 |  |  |  |  | 828 | 6066.462 | 0
808 |  | 553 |  |  |  |  | 829 | 6073.361 | 0
809 |  | 210 |  |  |  |  | 830 | 6080.26 | 0
810 |  | 24 |  |  |  |  | 831 | 6087.159 | 0
811 |  | 0 |  |  |  |  | 832 | 6094.058 | 0
812 |  | 0 |  |  |  |  | 833 | 6100.957 | 0
813 |  | 0 |  |  |  |  | 834 | 6107.856 | 0
814 |  | 0 |  |  |  |  | 835 | 6114.755 | 0
815 |  | 0 |  |  |  |  | 836 | 6121.654 | 0
816 |  | 0 |  |  |  |  | 837 | 6128.553 | 0
817 |  | 0 |  |  |  |  | 838 | 6135.452 | 0
818 |  | 0 |  |  |  |  | 839 | 6142.351 | 0
819 |  | 0 |  |  |  |  | 840 | 6149.25 | 0
820 |  | 0 |  |  |  |  | 841 | 6156.149 | 0
821 |  | 0 |  |  |  |  | 842 | 6163.048 | 1
822 |  | 0 |  |  |  |  | 843 | 6169.947 | 0
823 |  | 0 |  |  |  |  | 844 | 6176.846 | 0
824 |  | 0 |  |  |  |  | 845 | 6183.745 | 0
825 |  | 0 |  |  |  |  | 846 | 6190.644 | 0
826 |  | 0 |  |  |  |  | 847 | 6197.543 | 0
827 |  | 0 |  |  |  |  | 848 | 6204.442 | 0
828 |  | 0 |  |  |  |  | 849 | 6211.341 | 0
829 |  | 0 |  |  |  |  | 850 | 6218.24 | 0
830 |  | 0 |  |  |  |  | 851 | 6225.139 | 0
831 |  | 0 |  |  |  |  | 852 | 6232.038 | 0
832 |  | 0 |  |  |  |  | 853 | 6238.937 | 0
833 |  | 0 |  |  |  |  | 854 | 6245.836 | 0
834 |  | 0 |  |  |  |  | 855 | 6252.735 | 0
835 |  | 0 |  |  |  |  | 856 | 6259.634 | 0
836 |  | 0 |  |  |  |  | 857 | 6266.533 | 0
837 |  | 0 |  |  |  |  | 858 | 6273.432 | 0
838 |  | 0 |  |  |  |  | 859 | 6280.331 | 0
839 |  | 0 |  |  |  |  | 860 | 6287.23 | 0
840 |  | 0 |  |  |  |  | 861 | 6294.129 | 0
841 |  | 0 |  |  |  |  | 862 | 6301.028 | 0
842 |  | 1 |  |  |  |  | 863 | 6307.927 | 0
843 |  | 0 |  |  |  |  | 864 | 6314.826 | 0
844 |  | 0 |  |  |  |  | 865 | 6321.725 | 0
845 |  | 0 |  |  |  |  | 866 | 6328.624 | 0
846 |  | 0 |  |  |  |  | 867 | 6335.523 | 0
847 |  | 0 |  |  |  |  | 868 | 6342.422 | 0
848 |  | 0 |  |  |  |  | 869 | 6349.321 | 0
849 |  | 0 |  |  |  |  | 870 | 6356.22 | 0
850 |  | 0 |  |  |  |  | 871 | 6363.119 | 0
851 |  | 0 |  |  |  |  | 872 | 6370.018 | 0
852 |  | 0 |  |  |  |  | 873 | 6376.917 | 0
853 |  | 0 |  |  |  |  | 874 | 6383.816 | 0
854 |  | 0 |  |  |  |  | 875 | 6390.715 | 0
855 |  | 0 |  |  |  |  | 876 | 6397.614 | 0
856 |  | 0 |  |  |  |  | 877 | 6404.513 | 0
857 |  | 0 |  |  |  |  | 878 | 6411.412 | 0
858 |  | 0 |  |  |  |  | 879 | 6418.311 | 0
859 |  | 0 |  |  |  |  | 880 | 6425.21 | 0
860 |  | 0 |  |  |  |  | 881 | 6432.109 | 0
861 |  | 0 |  |  |  |  | 882 | 6439.008 | 0
862 |  | 0 |  |  |  |  | 883 | 6445.907 | 0
863 |  | 0 |  |  |  |  | 884 | 6452.806 | 0
864 |  | 0 |  |  |  |  | 885 | 6459.705 | 0
865 |  | 0 |  |  |  |  | 886 | 6466.604 | 0
866 |  | 0 |  |  |  |  | 887 | 6473.503 | 0
867 |  | 0 |  |  |  |  | 888 | 6480.402 | 0
868 |  | 0 |  |  |  |  | 889 | 6487.301 | 0
869 |  | 0 |  |  |  |  | 890 | 6494.2 | 0
870 |  | 0 |  |  |  |  | 891 | 6501.099 | 0
871 |  | 0 |  |  |  |  | 892 | 6507.998 | 0
872 |  | 0 |  |  |  |  | 893 | 6514.897 | 0
873 |  | 0 |  |  |  |  | 894 | 6521.796 | 0
874 |  | 0 |  |  |  |  | 895 | 6528.695 | 0
875 |  | 0 |  |  |  |  | 896 | 6535.594 | 0
876 |  | 0 |  |  |  |  | 897 | 6542.493 | 0
877 |  | 0 |  |  |  |  | 898 | 6549.392 | 0
878 |  | 0 |  |  |  |  | 899 | 6556.291 | 0
879 |  | 0 |  |  |  |  | 900 | 6563.19 | 0
880 |  | 0 |  |  |  |  | 901 | 6570.089 | 0
881 |  | 0 |  |  |  |  | 902 | 6576.988 | 0
882 |  | 0 |  |  |  |  | 903 | 6583.887 | 0
883 |  | 0 |  |  |  |  | 904 | 6590.786 | 0
884 |  | 0 |  |  |  |  | 905 | 6597.685 | 0
885 |  | 0 |  |  |  |  | 906 | 6604.584 | 0
886 |  | 0 |  |  |  |  | 907 | 6611.483 | 0
887 |  | 0 |  |  |  |  | 908 | 6618.382 | 0
888 |  | 0 |  |  |  |  | 909 | 6625.281 | 0
889 |  | 0 |  |  |  |  | 910 | 6632.18 | 0
890 |  | 0 |  |  |  |  | 911 | 6639.079 | 0
891 |  | 0 |  |  |  |  | 912 | 6645.978 | 0
892 |  | 0 |  |  |  |  | 913 | 6652.877 | 0
893 |  | 0 |  |  |  |  | 914 | 6659.776 | 0
894 |  | 0 |  |  |  |  | 915 | 6666.675 | 0
895 |  | 0 |  |  |  |  | 916 | 6673.574 | 0
896 |  | 0 |  |  |  |  | 917 | 6680.473 | 0
897 |  | 0 |  |  |  |  | 918 | 6687.372 | 0
898 |  | 0 |  |  |  |  | 919 | 6694.271 | 0
899 |  | 0 |  |  |  |  | 920 | 6701.17 | 0
900 |  | 0 |  |  |  |  | 921 | 6708.069 | 0
901 |  | 0 |  |  |  |  | 922 | 6714.968 | 0
902 |  | 0 |  |  |  |  | 923 | 6721.867 | 0
903 |  | 0 |  |  |  |  | 924 | 6728.766 | 0
904 |  | 0 |  |  |  |  | 925 | 6735.665 | 0
905 |  | 0 |  |  |  |  | 926 | 6742.564 | 0
906 |  | 0 |  |  |  |  | 927 | 6749.463 | 0
907 |  | 0 |  |  |  |  | 928 | 6756.362 | 0
908 |  | 0 |  |  |  |  | 929 | 6763.261 | 0
909 |  | 0 |  |  |  |  | 930 | 6770.16 | 0
910 |  | 0 |  |  |  |  | 931 | 6777.059 | 0
911 |  | 0 |  |  |  |  | 932 | 6783.958 | 0
912 |  | 0 |  |  |  |  | 933 | 6790.857 | 0
913 |  | 0 |  |  |  |  | 934 | 6797.756 | 0
914 |  | 0 |  |  |  |  | 935 | 6804.655 | 0
915 |  | 0 |  |  |  |  | 936 | 6811.554 | 0
916 |  | 0 |  |  |  |  | 937 | 6818.453 | 0
917 |  | 0 |  |  |  |  | 938 | 6825.352 | 0
918 |  | 0 |  |  |  |  | 939 | 6832.251 | 0
919 |  | 0 |  |  |  |  | 940 | 6839.15 | 0
920 |  | 0 |  |  |  |  | 941 | 6846.049 | 0
921 |  | 0 |  |  |  |  | 942 | 6852.948 | 0
922 |  | 0 |  |  |  |  | 943 | 6859.847 | 0
923 |  | 0 |  |  |  |  | 944 | 6866.746 | 0
924 |  | 0 |  |  |  |  | 945 | 6873.645 | 0
925 |  | 0 |  |  |  |  | 946 | 6880.544 | 0
926 |  | 0 |  |  |  |  | 947 | 6887.443 | 0
927 |  | 0 |  |  |  |  | 948 | 6894.342 | 0
928 |  | 0 |  |  |  |  | 949 | 6901.241 | 0
929 |  | 0 |  |  |  |  | 950 | 6908.14 | 0
930 |  | 0 |  |  |  |  | 951 | 6915.039 | 0
931 |  | 0 |  |  |  |  | 952 | 6921.938 | 0
932 |  | 0 |  |  |  |  | 953 | 6928.837 | 0
933 |  | 0 |  |  |  |  | 954 | 6935.736 | 0
934 |  | 0 |  |  |  |  | 955 | 6942.635 | 0
935 |  | 0 |  |  |  |  | 956 | 6949.534 | 0
936 |  | 0 |  |  |  |  | 957 | 6956.433 | 0
937 |  | 0 |  |  |  |  | 958 | 6963.332 | 0
938 |  | 0 |  |  |  |  | 959 | 6970.231 | 0
939 |  | 0 |  |  |  |  | 960 | 6977.13 | 0
940 |  | 0 |  |  |  |  | 961 | 6984.029 | 0
941 |  | 0 |  |  |  |  | 962 | 6990.928 | 0
942 |  | 0 |  |  |  |  | 963 | 6997.827 | 0
943 |  | 0 |  |  |  |  | 964 | 7004.726 | 0
944 |  | 0 |  |  |  |  | 965 | 7011.625 | 0
945 |  | 0 |  |  |  |  | 966 | 7018.524 | 0
946 |  | 0 |  |  |  |  | 967 | 7025.423 | 0
947 |  | 0 |  |  |  |  | 968 | 7032.322 | 1
948 |  | 0 |  |  |  |  | 969 | 7039.221 | 0
949 |  | 0 |  |  |  |  | 970 | 7046.12 | 0
950 |  | 0 |  |  |  |  | 971 | 7053.019 | 0
951 |  | 0 |  |  |  |  | 972 | 7059.918 | 0
952 |  | 0 |  |  |  |  | 973 | 7066.817 | 0
953 |  | 0 |  |  |  |  | 974 | 7073.716 | 0
954 |  | 0 |  |  |  |  | 975 | 7080.615 | 0
955 |  | 0 |  |  |  |  | 976 | 7087.514 | 0
956 |  | 0 |  |  |  |  | 977 | 7094.413 | 0
957 |  | 0 |  |  |  |  | 978 | 7101.312 | 0
958 |  | 0 |  |  |  |  | 979 | 7108.211 | 0
959 |  | 0 |  |  |  |  | 980 | 7115.11 | 0
960 |  | 0 |  |  |  |  | 981 | 7122.009 | 0
961 |  | 0 |  |  |  |  | 982 | 7128.908 | 0
962 |  | 0 |  |  |  |  | 983 | 7135.807 | 0
963 |  | 0 |  |  |  |  | 984 | 7142.706 | 0
964 |  | 0 |  |  |  |  | 985 | 7149.605 | 0
965 |  | 0 |  |  |  |  | 986 | 7156.504 | 0
966 |  | 0 |  |  |  |  | 987 | 7163.403 | 0
967 |  | 0 |  |  |  |  | 988 | 7170.302 | 0
968 |  | 1 |  |  |  |  | 989 | 7177.201 | 0
969 |  | 0 |  |  |  |  | 990 | 7184.1 | 0
970 |  | 0 |  |  |  |  | 991 | 7190.999 | 0
971 |  | 0 |  |  |  |  | 992 | 7197.898 | 0
972 |  | 0 |  |  |  |  | 993 | 7204.797 | 0
973 |  | 0 |  |  |  |  | 994 | 7211.696 | 0
974 |  | 0 |  |  |  |  | 995 | 7218.595 | 0
975 |  | 0 |  |  |  |  | 996 | 7225.494 | 0
976 |  | 0 |  |  |  |  | 997 | 7232.393 | 0
977 |  | 0 |  |  |  |  | 998 | 7239.292 | 0
978 |  | 0 |  |  |  |  | 999 | 7246.191 | 0
979 |  | 0 |  |  |  |  | 1000 | 7253.09 | 0
980 |  | 0 |  |  |  |  | 1001 | 7259.989 | 0
981 |  | 0 |  |  |  |  | 1002 | 7266.888 | 0
982 |  | 0 |  |  |  |  | 1003 | 7273.787 | 0
983 |  | 0 |  |  |  |  | 1004 | 7280.686 | 0
984 |  | 0 |  |  |  |  | 1005 | 7287.585 | 0
985 |  | 0 |  |  |  |  | 1006 | 7294.484 | 0
986 |  | 0 |  |  |  |  | 1007 | 7301.383 | 0
987 |  | 0 |  |  |  |  | 1008 | 7308.282 | 0
988 |  | 0 |  |  |  |  | 1009 | 7315.181 | 0
989 |  | 0 |  |  |  |  | 1010 | 7322.08 | 0
990 |  | 0 |  |  |  |  | 1011 | 7328.979 | 0
991 |  | 0 |  |  |  |  | 1012 | 7335.878 | 0
992 |  | 0 |  |  |  |  | 1013 | 7342.777 | 0
993 |  | 0 |  |  |  |  | 1014 | 7349.676 | 0
994 |  | 0 |  |  |  |  | 1015 | 7356.575 | 0
995 |  | 0 |  |  |  |  | 1016 | 7363.474 | 0
996 |  | 0 |  |  |  |  | 1017 | 7370.373 | 0
997 |  | 0 |  |  |  |  | 1018 | 7377.272 | 0
998 |  | 0 |  |  |  |  | 1019 | 7384.171 | 0
999 |  | 0 |  |  |  |  | 1020 | 7391.07 | 0
1000 |  | 0 |  |  |  |  | 1021 | 7397.969 | 0
1001 |  | 0 |  |  |  |  | 1022 | 7404.868 | 0
1002 |  | 0 |  |  |  |  | 1023 | 7411.767 | 0
1003 |  | 0
1004 |  | 0
1005 |  | 0
1006 |  | 0
1007 |  | 0
1008 |  | 0
1009 |  | 0
1010 |  | 0
1011 |  | 0
1012 |  | 0
1013 |  | 0
1014 |  | 0
1015 |  | 0
1016 |  | 0
1017 |  | 0
1018 |  | 0
1019 |  | 0
1020 |  | 0
1021 |  | 0
1022 |  | 0
1023 |  | 0